**Republika Hrvatska**

**Bjelovarsko – bilogorska županija**

**Grad Čazma,**

**Osnovna škola Čazma**

**Alojza Vulinca 22**

**43 240 Čazma**

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

KLASA: 406-01/19-01/18

URBROJ: 2110/06-1/1-19-2

Čazma, 14. lipnja 2019. godine

**GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA, KOJI SU**

**PREUZELI DOKUMENTACIJU O NABAVI**

**Predmet: Energetska obnova zgrade Osnovne škole Čazma na adresi Alojza Vulinca 22, 43240 Čazma**

 **Evidencijski broj nabave 23**

 - pojašnjenje, dostavlja se

U skladu sa člankom 202. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) dostavljamo dodatne informacije temeljem pristiglog zahtjeva gospodarskog subjekta.

**Pitanje1.:**

1. U stavkama 14. 15. i 17. uklanjanja postojećih instalacija, sanitarija, radijatora navedena je jedinica mjere paušal 2000,00 1500,00… mišljenja samo da je u pitanju greška trebalo bi pisati 1,00, također nigdje nema dobava i postava novih. Molimo obrazloženje istih navoda.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.  | Uklanjanje vidljivih instalacija vodovoda i kanalizacije iz zidova od pune opeke i odvoz na deponij | pauš. | 2000,00 |
| 15.  | Uklanjanje sanitarija i odvoz na deponij ( 2 umivaonika, dvije kade, 2 WC-a, 1 bojler) | pauš. | 1500,00 |
| 17.  | Uklanjanje radijatora i cijevnog razvoda od čeličnih cijevi i odvoz na deponij. | pauš. | 2000,00 |

**Odgovor 1.:**

U stavkama 14. i 15. i 17. uklanjanja postojećih instalacija, sanitarija, centralnog grijanja, greškom je upisana jedinica mjere paušal 2000,00 1500,00.

U ispravljenom troškovniku st. 14. i 15. jedinica mjere je iskazana brojkom 1 budući da se radi o paušalnom iznosu.

U st. 17. predviđeno je uklanjanje instalacije centralnog grijanja gdje je također greškom je upisana jedinica mjere paušal 2000,00.

U ispravljenom troškovniku je stavka razdvojena na stavku 16. i stavku 17. , a kao jedinice mjere su u st. 16. iskazani komadi, a u st. 17. dužni metri.

Ovim troškovnikom se ne predviđa ugradnja novih instalacija na mjesto uklonjenih.

**Pitanje 2.:** U stavci 9. traži se demontaža drvene i prozorskih klupčica, također kod stolarskih radova ponovno se traži demontaža tih istih pozicija ili je riječ o nekim drugim?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Demontaža postojeće drvene stolarije i prozorskih klupčica, odvoz na deponij. | m | 670,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **X.** | **STOLARSKI RADOVI** |   |   |   |   |
|
|
| 1. | Demontaža postojeće drvene stolarije sa pripadajućim klupčicama, odvoz na deponij. Dobava i ugradnja vanjskih prozora i vrata od od PVC 5 ili više komornih profila u bijeloj boji,okov prvoklasan. Debljina stakla sistema 82 je 52 mm sa koeficijentom toplinske vrijednosti stakla do Ug=0.5. Koeficijent toplinske vrijednosti okvira iznosi od Uf=1.0 W/(m²K) do Uf=1.1 W/(m²K), dok je koeficijent toplinske provodljivosti prozora od Uw=0.82 m²K do Uw=1.0 m²K.U cijenu uključiti unutarnju PVC prozorsku klupčicu širine 23 cm i vanjsku klupčicu od al plastificiranog lima r.š. 45 cm, obradu špalete s unutarnje strane i bojanje.Stolarija prema shemi stolarije.  |

**Odgovor 2.:**

U stavci 9. predviđena je demontaža drvene stolarije i prozorskih klupčica, a kod stolarskih radova ponovno se traži demontaža tih istih pozicija.

Budući da su radovi u stavci 9. greškom iskazani radovi predviđeni i u stavci stolarskih radova, radovi predviđeni stavkom 9. su u novom troškovniku uklonjeni.

**Pitanje 3.:**

Molim definirajte koje vrste bitumenskih mješavina su tražene budući da u troškovniku ne stoji.

**Odgovor 3.:**

U novom troškovniku su definirane vrste bitumenskih mješavina.

**Pitanje 4.:**

Kod pozicije 1.01.1001. navedene su demontaže kupole

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KUPOLA |  |  |  |  |
| R 130 | kom | 16,00 |  | 0,00 |
| R 280 | kom | 2,00 |  | 0,00 |

Ponovno se spominju demontaže istih broj komada kupola u zasebnim stavkama, dali se stavke greškom ponavljaju?

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01.013. | Demontaža svijetlosnih kupola sa krova škole. Kupole su ostakljene armiranim staklom. Kupole dimenzija Ø 280 cm. U cijenu uključiti sve potrebne predradnje i zbrinjavanje u dogovoru sa investitorom. Komplet staklo, okvire, spojni i pričvrsni materijal. U svemu prema uputama nadzornog inženjera. U cijenu uključiti zbrinjavanje otpada kod ovlaštenog poduzeća za zbrinjavanje građevinskog otpada. Uključivo utovar u vozilo, prijevoz, istovar na deponiji, druge neposredno vezane troškove i potrebnu skelu. Obračun po komadu. | kom | 2,00 |  | 0,00 |
| 1.01.015. | Demontaža svijetlosnih kupola sa krova škole. Kupole su ostakljene armiranim staklom. Kupole dimenzija Ø 130 cm. U cijenu uključiti sve potrebne predradnje i zbrinjavanje u dogovoru sa investitorom. Komplet staklo, okvire, spojni i pričvrsni materijal. U svemu prema uputama nadzornog inženjera. U cijenu uključiti zbrinjavanje otpada kod ovlaštenog poduzeća za zbrinjavanje građevinskog otpada. Uključivo utovar u vozilo, prijevoz, istovar na deponiji, druge neposredno vezane troškove i potrebnu skelu. Obračun po komadu. | kom | 16,00 |  | 0,00 |

**Odgovor 4.:** Spomenuti radovi nisu predmet ovog projekta i troškovnika

**Pitanje 5.:** O kojem tipu vodokotlića se radi, dali se traže podžbukni ili nadžbukni?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dobava i montaža štednih vodokotlića | kom | 20,00 |
| 14.  | Uklanjanje vidljivih instalacija vodovoda i kanalizacije iz zidova od pune opeke i odvoz na deponij | pauš. | 2000,00 |
| 15.  | Uklanjanje sanitarija i odvoz na deponij ( 2 umivaonika, dvije kade, 2 WC-a, 1 bojler) | pauš. | 1500,00 |
| 17.  | Uklanjanje radijatora i cijevnog razvoda od čeličnih cijevi i odvoz na deponij. | pauš. | 2000,00 |

**Odgovor 5.:** Planirani štedni vodokotlići su nadžbukni

**Pitanje 6.:** Koliko se skida cijevi grijanja, koliko radijatora se skida?

**Odgovor 6.:** Odgovor na ovo pitanje se nalazi u obrazloženju na pitanje br. 1.

Zbog navedenih obrazloženja i izmjena u troškovniku, rok za dostavu ponuda se produljuje. Novi rok je 1.7.2019 u 9:00 sati.

 STRUČNO POVJERENSTVO

 ZA JAVNU NABAVU

 v.r. Tomislav Kozina